「전기설비보안 규정」(3-1-8)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「전기설비보안 규정」

<개정 2020. 10. 1.>

제 1 장  총   칙

<개정 2014. 2. 1>

제1조(목적) 이 규정은 본 대학 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(의무) 본 대학 전기안전관리자 및 전 교직원은 전기 관계 법령 및 이 규정을 준수하여야 한다.

제3조(세칙의 제정) 이 규정을 실시하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 따로 세칙을 제정할 수 있다.

제 2 장  안전관리 업무의 운영관리 체제

<개정 2014. 2. 1>

제4조(안전관리 업무 조직) 전기 설비의 공사유지 및 운용에 관한 안전관리 업무의 분장은 다음과 같다.

1. 총장은 안전관리 업무를 총괄 지휘한다.

2. 총무처장은 총장을 보좌하여 전기안전관리자의 전기 설비 관리 및 안전관리 업무를 감독 지휘한다.

3. 시설관리팀장은 재산관리의 실무자로서 자가전기 설비의 행정업무를 담당하고 전기안전관리자의 근무 상황을 감독하며 그 업무에 대하여 협조토록 한다.(개정 2010. 6. 1)

4. 전기안전관리자는 총무처장 및 시설관리팀장의 감독하에 전기 설비의 공사유지 및 운용에 관한 실무자로서 성실히 근무하여야 한다.(개정 2010. 6. 1)

제5조(설치자의 의무) ① 전기 설비에 관한 안전관리 상 중요한 사항을 결정 또는 실시하고자 할 때에는 전기안전관리자의 의견이 반영되도록 하여야 한다.

② 법령에 의거 관할 관청에 제출하는 서류의 내용이 전기 설비의 안전관리와 관계가 있을 때 또는 관할 관청에서 행하는 검사에는 전기안전관리자의 입회하에 입안 또는 실시토록 하여야 한다.

제6조(전기안전관리자의 의무) ① 구내 전반의 전기 설비의 공사유지 및 운용에 관한 안전관리 업무 일체를 담당한다.

「전기설비보안 규정」(3-1-8)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

② 전기관계 법령 및 이 규정의 사항을 준수하여야 한다.

제7조(종사자의 의무) 전기 설비의 공사유지 및 운용에 종사하는 자는 전기 안전관리 업무에 관한 사항은 전기안전관리자의 지시에 따라야 한다.

제8조(전기 주임 기술자 부재시의 조치) 전기 주임 기술자가 질병 기타 부득이한 사정으로 부재할 경우에 그 업무를 대행할 자는 관계 법령이 정하는 자격을 갖춘자를 물색하여 대행토록 한다.

제9조(전기안전관리자의 해임) ① 전기안전관리자가 다음 각호의 1에 해당할 때에는 그 직을 해임할 수 있다.

1. 질병으로 인하여 장기간 결근하거나 정신장애 등으로 안전관리 확보상 부적당하다고 인정할 때

2. 전기관계 법령 또는 이 규정을 위반하거나 태만하여 안전관리 확보상 부적당하다고 인정할 때

3. 형사 사건으로 기소 되었을 때

② 전 각호에 해당하는 경우 또는 퇴직 등의 경우를 제외하고는 그 직을 해임하지 아니한다.

제 3 장  안전관리 교육

<개정 2014. 2. 1>

제10조(안전관리 교육) 전기안전관리자는 전기 설비의 공사유지 또는 운용에 종사하는 자에 대하여 전기 설비의 안전관리에 관한 필요한 지식과 기능에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제11조(안전관리 훈련) 전기 설비의 공사 유지 및 운용에 종사하는 자에 대하여 사고 기타 비상재해 발생시의 조치에 대하여 수시 안전관리 관계 훈련을 실시하여야 한다.

제 4 장  공사계획 및 실시

<개정 2014. 2. 1>

제12조(공사계획) ① 전기 설비의 설치 개조 등 공사계획을 수리함에 있어서는 전기안전관리자의 의견을 들어야 한다.

② 전기안전관리자는 전기 설비의 안전 운용을 확보하기 위하여 전기 설비의 중요한 수선 및 개량 공사 등의 매년 보수공사의 계획을 수립하여 총장에게 보고한다.

제13조(공사실시) ① 전기 설비에 관한 공사의 실시에 있어서는 총무처장의 지휘하에 전기안전관리자의 감독으로 실시하여야 한다.

② 전기 설비에 관한 공사를 타인에 청부할 경우에는 항상 책임 소재를 명확히 하고 완성하였을 경우에는 전기안전관리자가 검사하여 안전관리 상 지장이 없음을 확인하고 인수하여야 한다.

제 5 장  보   수

<개정 2014. 2. 1>

제14조(순시‧점검‧측정) ① 전기 설비의 안전관리를 위한 순시, 점검 및 측정은 별도(순시‧점검‧측정 및 개수기준)에 정한 기준에 따라 행하여야 한다.

② 순시‧점검 또는 측정 결과 법령에 정한 기준에 적합하지 않는 사항이 판정되었을 때에는 당해 전기 설비을 수리 개조 이설 하거나 그 사용을 일시정지 혹은 제한하는 등 조치를 강구하여 항상 기준에 적합토록 유지하여야 한다.

제15조(사고의 재발방지) 사고 기타 이상이 발견될 때에는 필요에 따라 임시 정밀 검사를 실시하여 그 원인을 규명하여 재발 방지에 유루 없도록 조치하여야 한다.

제 6 장  운전․조작

<개정 2014. 2. 1>

제16조(운전‧조작) 전기 설비의 운전과 조작 기준은 따로 정한다.

제 7 장  재해 대책

<개정 2014. 2. 1>

제17조(방재체제) ① 태풍, 홍수, 화재 기타 비상 재해에 대비하여 전기 설비에 관한 안전관리를 확보하기 위하여 방재의식을 전 교직원에 철저히 주지시킴과 동시에 비상 연락 체제의 정비와 응급 자재를 확보하여야 한다.

② 전기안전관리자는 재해 등의 발생으로 위험이 있다고 인정될 때에는 즉시 당해 범위의 송전을 중지할 수 있다.

제 8 장  기   록

<개정 2014. 2. 1>

제18조(기록) 전기 설비의 유지 및 운용에 관하여 아래의 사항을 기록하고 이를 3년간 보존하여야 한다.

1. 보수공사 일시

2. 순시‧점검 측정기록

3. 운전 일지

4. 전기사고 기록

5. 주요 전기 기기의 보수기록

제 9 장  책임 한계

<개정 2014. 2. 1>

제19조(책임 한계점) 한국전력공사가 설치한 전기설비의 안전관리상 책임 분계점은 1214 R-912호 개폐기(지중P.S)의 2차측 단자로 한다.<개정 2014. 2. 1>

제20조(구내 수요설비) 수요 설비의 구내는 본 대학 구내로 한다.

제 10 장  잡   칙

<개정 2014. 2. 1>

제21조(위험표시) 수전실 기타 고압전기 설비가 설치된 장소로 위험하다고 인정되는 곳은 사람의 주의를 환기토록 표시를 하여야 한다.

제22조(측정기구류의 정비) 전기 설비의 안전관리 상 필요한 측정기구류는 항상 정비하여 적정하에 보관하여야 한다.

제23조(설계도면 및 서류의 정비) 전기 설비에 관한 설계도 시방서‧취급설명서 등은 항상 정비 보존하여야 한다.

제24조(수속서류 등의 정비) 관계 관청‧전기 사업자 등에 제출한 서류 및 도면 기타 주요한 문서에 대하여는 그 사본을 필요한 기간 보존하여야 한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1982년 9월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1985년 3월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1992년 3월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1994년 9월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1997년 3월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 1999년 3월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 2002년 9월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 2010년 6월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 2014년 2월 1일부터 시행한다.

부    칙

1. (시행일) 이 규정은 2020년 10월 1일부터 시행한다.