학생생활관전기사용내규

학생생활관전기사용내규(5-1-12)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제1조(목적) 학생생활관의 각 사실에 설치된 조명등 및 콘센트의 이용에 제반 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조(시설 및 사용한계) ① 조명등은 각 사실별로 아래와 같이 한다.

1. 2인용 20와트 (쌍등) 형광등 1개

2. 4인용 20와트 (쌍등) 형광등 2개

② 콘센트에는 사생1인에 대하여 탁상용 전기스탠드 1개(60와트 이내)를 사용함을 원칙으로 한다.

③ 분전함의 휴-즈는 5암페어 이내로 사용한다.

제3조(사용제한) ① 기 시설된 각 사실의 조명등 및 배전선과 분전함 휴-즈 등의 변형 및 수리는 사생이 하지 못한다.

② 콘센트에는 탁상용 스탠드 이외의 전열 기구의 사용은 일체 금한다.

제4조(벌과) ① 기 시설된 조명등 및 배전선에 대하여 변형한 사생과 전기스텐드 이외의 전열 기구를 사용한 사생은 퇴사한다.

② 사생은 사실에 전열기구 등을 보관할 수 없으며 만약 이의 물품을 보관하는 사생이 발견 될 때에는 보관 물품을 압수한다.

③ 기 시설된 휴-즈가 전기의 과도한 사용으로 단절 될 때에는 동일 배전선 각실 전체가 공동 책임을 져야 하며 아래와 같이 조치한다.

1. 1회 단절시 1주 단전

2. 2회 단절시 2주 단전

3. 3회 단절시 한학기 단전

제5조(감독) 사생들의 사실 전기 사용내규 준수 사항의 감독과 지도는 학생생활관장의 책임으로 한다.

부    칙

1. (시행일) 이 내규는 1976년 4월 1일부터 시행한다.

1. (시행일) 이 내규는 1985년 3월 1일부터 시행한다.

1. (시행일) 이 내규는 1997년 3월 1일부터 시행한다.